## 推薦書
令和 年 月 日
令和4年度 ビルエネルギー管理優良事業場表彰候補（推薦書）
一般社団法人 日本ビルエネルギー総合管理技術協会
理事長 鴻 義久 殿
| (推薦者) | 会社名称
|  | 代表者名 |  |  | ㊞
所 在 地
| (推薦担当者） | 氏 名
所属部署
所 在 地
電話番号
E-mail
(1)候補事業場名 |  | [ ]
| 所在地 | :
| 電話番号 | :
| 責任者役職 | :
フリガナ
| 氏名 | :
(2)推薦理由 (必ずご記入下さい)
（3）特にエネルギー管理の改善に努力した点（必ずご記入ください。）
（推薦締切 令和5年2月10日）

## 調書
ビルエネルギー管理優良事業場表彰候補（調書）
候 補 ビ ル の 概 要 | 名称
| 所在地(電話) |  |  |  | TEL（ ）
所有者
| 建築面積 |  |  |  |  | ㎡
| 階数 | 地上 | 階 |  | 地下 |  | 階
| 延床面積 |  |  |  | ㎡
| 施工年月 | 昭和 ・ 平成 |  |  | 年 |  | 月
| 主用途・店舗率 | 主用途 |  |  | 店舗率 |  | ％
| 開館時間 | 平日 時～ 時 |  | 土・日・祝 時 ～ 時
| 契約電力 |  |  |  | kＷ
| 受変電設備 | 受電電圧 |  |  | kＶ
|  | トランス総容量 |  |  | kＶＡ
| ボイラー | 型式 |  | 台 | 総容量（単位）
| 冷温水発生機 | 型式 |  | 台 | 総容量（単位）
| 冷凍機 | 型式 |  | 台 | 総容量（単位）
空調方式
| 中央監視装置 | 有 ・ 無 |  |  | 監視点数 |  | 点
所 有 者 側 エネルギー管理 担 当 者
設備管理 受託会社
同上現場責任者
現場設備管理 従業員数
過去の受賞歴

## 管理状況①
エネルギー管理の状況(その１)
(該当箇所を〇で囲む)
項 目 |  | 内 容 | 実施状況
エネルギー管理体制 | ①組 織 等 | 省エネリーダー等の指名 | 有・無
|  | 省エネ連絡会等の設置 | 有・無
| ②運 用 | リーダー等の活動 | 十分・不十分
|  | 連絡会等の開催 | 十分・不十分
| ③教 育 | ビルの省エネルギーセミナーまたはビルエネルギーマネージャー研修会への参加 | 有・無
|  | その他の講習等への参加 | 有・無
| ④資料の整理、活用 | 省エネ資料等の収集整理 | 十分・不十分
|  | それの利用の程度 | 十分・不十分
| ⑤日常における省エネ活動 | 現場のグループ活動 | 十分・不十分
|  | 省エネ改善提案制度 | 有・無
省エネ設備の設置状況 | ①全熱交換器 |  | 有・無
| ②水熱源ヒートポンブ |  | 有・無
| ③排熱回収設備 |  | 有・無
| ④水搬送(ＶＷＶ) |  | 有・無
| ⑤空気搬送(ＶＡＶ) |  | 有・無
| ⑥蓄熱槽 |  | 有・無
| ⑦自動調光装置 |  | 有・無
| ⑧インバータ照明 |  | 有・無
| ⑨ソーラ設備 |  | 有・無
| ⑩コージェネ設備 |  | 有・無
⑪その他

## 管理状況②
エネルギー管理の状況(その２)
（A、B、Cはそれぞれ実施効果をみて優、良、普通で評価。該当箇所を○で囲む。）
項 目 |  | 実 施 状 況 | 評 価
全 般 | ①建物使用区分 | 省エネへの配慮 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ②開館時間 | 短縮への配慮 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ③エネルギー消費量分析 | 消費量評価、問題点摘出 | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 省エネ効果の検証等 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ④目標管理 | モニター管理表等の導入 | Ａ・Ｂ・Ｃ
空 調 関 係 | ①室温の設定 | 国の指針への努力 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ②空気環境 | 環境基準との適合度 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ③冷暖房時の温度むら防止 | 空調機風向板の調節等 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ④空調期間の短縮 | 外気冷房等 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑤空調機フィルターの清掃等 | 基準を決めて励行 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑥外気取入 | 室内環境に合わせて取入量を調節 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑦過冷・過温の防止 | 負荷に応じた運転制御 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑧混合損失防止 | 冷房、暖房セクション間の冷熱混合の熱損失防止 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑨日射防止、夜間の熱損失防止 | ブラインド、カーテンの利用 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑩扉の開閉管理 | 冬季の自動扉の非使用 | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 階段通路と室内の締切等 | Ａ・Ｂ・Ｃ
熱源機器関係 | ①ボイラーの省エネ運転 | 空気比等運転条件の調整 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ②冷凍機の省エネ運転 | 冷温水、冷却水温度等運転条件のチエック | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 吸収式冷凍機の真空度保持 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ③熱源機器の台数制御 | 台数制御の条件見直しと、最適運転管理 | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ④熱源機器の保守整備 | 伝熱面の清掃、機器の点検整備 | Ａ・Ｂ・Ｃ

## 管理状況③
エネルギー管理の状況(その３)
（A、B、Cはそれぞれ実施効果をみて優、良、普通で評価。該当箇所を○で囲む。）
項 目 |  | 実 施 状 況 |  |  | 評 価
給水･給湯関係 | ①節水管理 | 漏水防止、水量調整、排水再利用等 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ②給湯管理 | 温度の適否、保温の良否 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ③赤水対策 | 設備の老朽箇所のチエックと対策 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
照明関係 | ①照度の適正化 | JIS照度基準との適合度 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ②点灯管理 | 昼休み及び非使用時の消灯と点灯時間の短縮 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ③昼光利用 | 晴天時、日中時窓側の消灯 |  |  | 有・無
| ④ランプ交換 | ランプ寿命内で定期的に交換 |  |  | 有・無
| ⑤ランプ清掃 | 定期的(６ヶ月以内) |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑥省エネ型ランプ、灯具の採用 | 改修時期等に実施 |  |  | 有・無
| ⑦LED照明の採用 |  |  |  | 有・無
電気関係 | ①変圧器 | 容量の過不足、台数制御 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ②負荷管理 | デマンド監視、時間帯制御等 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ③力率調整 | 高力率保持と進み力率の回避 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ④エレベータの台数管理 | 間引運転、時間帯制御等 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑤エレベータ利用階数の制限 | 低層階の階段利用 |  |  | 有・無
| ⑥電動機 | 負荷との整合性、容量の適否 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ⑦ＯＡ機器の節電管理 | 使用者への呼びかけ指導 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
年間エネルギー消費量 |  | 総消費量 （ＭＪ/年） | 原単位 （ＭＪ/㎡・年） | ※消費量が増加している場合は その理由をご記入下さい。
年平均値(直近3年の平均)
令和３年度
令和２年度
平成元年度